附件3【完工驗收報告書】
(能源管理系統及中央空調系統適用)

原申請書申請序號(審核單位填)：___________
申請單位名稱：oooo股份有限公司(ooo旅館)	負責人:
觀光旅館業／旅館業／民宿登記證:□□□□□□□□□□
設置所在電號地址： / 郵遞區號□□□-□□ (市、縣) (區、市、鎮、鄉) (里、村) / (路、街) 段 巷 弄 號之 樓
聯絡人姓名： 聯絡人職稱： 聯絡電話： / 行動電話： E-mail：
申請品項（請勾選） / □中型工商業導入能源管理系統；實際建置經費（含稅）：__________________(元) / □大型工商業導入能源管理系統含空調效率監測功能）；實際建置經費（含稅）：______(元) / □中央空調系統(含冰水主機及周邊設備)；實際建置經費（含稅）：________________(元)
1.能源管理系統設置型態：□新安裝；□既有系統功能加強 / 1.1電表之電號(如場域有兩個(或)以上的電表號，請逐一列出) / 電號1:□□-□□-□□□□-□□-□ 電號2:□□-□□-□□□□-□□-□ / 1.2與台電簽的契約容量(如場域有兩個(或)以上的電表號，請逐一列出每一個電表(電號) / 契約容量) 電號1:________kW 電號2:________kW / 1.3施工或銷售廠商名稱(如有多家請逐一填寫) ： / 1.4安裝工期： 年 月 日 ~ 年 月 日
2.中央空調系統： / □冰水主機1（冷凍噸: RT）、（壓縮機形式： ）、（機齡： 年）、（年運轉時數： ） / □冰水主機2（冷凍噸: RT）、（壓縮機形式： ）、（機齡： 年）、（年運轉時數： ） / 周邊設備：□冰水泵 □區域水泵 □冷卻水泵 □冷卻水塔 □散熱鰭片 □空調箱 / □全熱交換器 □小型送風機 □管路 □冰水機組連鎖控制系統最佳化 / □空調效率監測 □其他(請敘明) _________________ / 2.1汰換工期： 年 月 日 ~ 年 月 日 / 2.2施工或銷售廠商名稱(如有多家請逐一填寫) ：

申請單位（請蓋大小章）

【觀傳局核准補助函影本】
黏貼處

【能源管理系統施(完)工證明文件】
□大型工商業導入能源管理系統需說明包括： / (1)用電資訊可視化、(2)自動化節能管理及(3)空調效率監測等項目之設備(軟、硬體)安裝照片 / □中型工商業導入能源管理系統需包括： / (1)用電資訊可視化、(2)自動化節能管理等項目之設備(軟、硬體)安裝照片
1.用電資訊可視化
1.1 場域總用電量測（提供相關畫面照片或截圖）
1.2 感測器回傳資訊（提供相關畫面照片或截圖）
1.3 資訊顯示功能（提供相關畫面照片或截圖）
2.自動化節能管理
2.1 圖控軟體（提供相關畫面照片或截圖）
2.2 通訊系統（提供相關畫面照片或截圖）
2.3 資料儲存系統（提供相關畫面照片或截圖）
2.4 能源管理控制器（提供相關畫面照片或截圖）
2.5 報表功能（提供相關畫面照片或截圖）
3.空調效率監測（契約容量800Kw以上申請者需提供）
3.1 中央空調冰水系統之總用電量測（提供相關畫面照片或截圖）
3.2 中央空調冰水系統之冰水流量量測（提供相關畫面照片或截圖）
3.3 中央空調冰水系統冰水出水溫度量測（提供相關畫面照片或截圖）
3.4 中央空調冰水系統冰水入水溫度量測（提供相關畫面照片或截圖）
報表 (請勾選) / □中型工商業導入能源管理系統： / 設置場域電力資料報表，內容至少需有設置場域之電流、電壓、需量趨勢及用電累計度數，每15分鐘1筆，資料長度達30日之資料，資料遺失率須低於5%。 / □大型工商業導入能源管理系統： / 設置場域電力資料報表，內容至少需有設置場域之電流、電壓、需量趨勢及用電累計度數，每15分鐘1筆，資料長度達30日之資料。 / 報表名稱：空調冰水系統電力需量報表（內容至少需有空調冰水系統及各冰機之需量資料，每15分鐘1筆，資料長度達30日之資料）。 / 報表名稱：冰水系統出入水溫度及流量報表（內容至少需有冰水系統、冷卻水系統之出入水溫度、總流量資料，每15分鐘1筆，資料長度達30日之資料，資料遺失率須低於5%）。
報表黏貼處

【中央空調系統施(完)工證明文件】
施工前現場照片 / (請黏貼於方框內，不得超出)		施工前現場照片 / (請黏貼於方框內，不得超出)
施工中現場照片 / (請黏貼於方框內，不得超出)		施工中現場照片 / (請黏貼於方框內，不得超出)
施工後現場照片 / (請黏貼於方框內，不得超出)		施工後現場照片 / (請黏貼於方框內，不得超出)
施作項目		施作項目
施作地點		施作地點

備註：本表得依實際情形自行修改或擴充

【能源管理系統/中央空調系統設備規格證明文件】
（請檢附於本頁）

【中央空調系統設備改善規格及節電效益表】
改善後主機型式：□水冷式(容積式壓縮機)、□水冷式(離心式壓縮機)、□氣冷式(全機種) (請勾選)
改善項目		冷凍噸數(RT)	台數(台)	性能係數COP	耗電率 / (kW/RT)	運轉時數(hr/年)	負載率 / (%)	耗電量(度/年)	運轉電費(元/年)
項目符號		A	B		C	D	E	F	G
汰換冰水主機#1	改善前
	改善後
平均電價			元/度	節電量		度/年	節省費用		元/年
節能率			%	建置經費		元	回收年限		年

  註：若改善項目有不同規格請自行複製表格，只需填寫灰底欄位

改善項目		馬力 / (Hp)	台數 / (台)	運轉時數(hr/年)	效率 / (%)	頻率 / (Hz)	耗電量 / (度/年)	運轉電費 / (元/年)
項目符號		A	B	C	D	E	F	G
冰水泵	改善前
	改善後
平均電價			元/度	節電量				度/年
節省費用			元/年	節能率				%
建置經費			元	回收年限				年

 註：此表改善項目可填寫冰水泵、區域泵、冷卻水泵，若改善項目有2項以上請自行複製表格，只需填寫灰底欄位

改善項目		馬力 / (Hp)	台數 / (台)	運轉時數(hr/年)	效率 / (%)	頻率 / (Hz)	耗電量 / (度/年)	運轉電費 / (元/年)
項目符號		A	B	C	D	E	F	G
空調箱	改善前
	改善後
平均電價			元/度	節電量				度/年
節省費用			元/年	節能率				%
建置經費			元	回收年限				年

 註：此表改善項目可填寫空調箱或小型送風機，若改善項目有2項以上請自行複製表格，只需填寫灰底欄位

【經費詳細表】
設備名稱／安裝暨汰換說明		數量 / (套)	含稅總金額 / (元) / (a)	補助金額 / (元) / (b)	自籌金額 / (元) / (c)=(a)-(b)
能源管理系統

中央空調系統

小計
合計	施作總金額=
	補助金額=
	自籌金額=

        備註：本頁如不敷使用，可自行加行加頁撰寫

【最近一期台電公司電費單影本】
黏貼處
申請單位與電費單用戶名不同者，須另出具租賃契約影本，或足資證明使用之文件，設備設置地址應與用電地址相同

      備註：本表得依實際情形自行修改或擴充

【購置費用憑證】(發票或收據影本)
【說明】： / 憑證或發票買受者名稱需為全名，不得縮寫。 / 統一發票為三聯式發票者，需將第二聯扣抵聯與第三聯收執聯一併檢附貼上。 / 每張發票或收據(加蓋免用統一發票專用章)影本均須註明「與正本相符」字樣及加蓋旅館事業單位公司大章及負責人小章。

同一款發票或收據	扣抵聯 黏貼處（三聯式發票適用）
	收執聯 黏貼處（二聯式、三聯式發票適用）

    備註：同一款發票或收據請分別黏貼於同一頁面，如有多張發票或收據請自行增補黏貼欄

【回收證明文件】
僅申請中央空調系統項目者需黏貼
黏貼處
回收聯單第三聯正本（應蓋有旅館事業單位之公司大小章）

備註：本表得依實際情形自行修改或擴充

【受補助者戶名之金融機構存摺封面影本】
黏貼處
存摺影本務須註明「與正本相符」字樣， / 加蓋旅館事業單位公司大章及負責人小章

【切結書】

        　　　 (立切結書人）
所填具之「臺北市旅宿業節能設備汰換與智慧補助要點」-完工驗收報告書，絕無隱匿、虛偽或假造等不實情事，且本次申請補助內容未同時獲其他政府機關之相關補助，如有虛偽不實，願負相關法律責任，並依據「臺北市旅宿業節能設備汰換與智慧補助要點」規定辦理，絕無異議。

此致
   臺北市政府觀光傳播局

        立切結書人： 　　　(大章)
        統一編號：

        代表人：(負責人姓名) 　　　(小章)
        身分證字號：

中 華 民 國 年 月 日

【領據】

茲領到臺北市政府觀光傳播局依據「臺北市旅宿業節能設備汰換與智慧補助要點」核發之補助經費，計新臺幣 佰萬 拾萬 萬 仟 佰 元整無訛，業經收訖立據為憑。(金額大寫，請用零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖)
  此 據
     臺北市政府觀光傳播局

大章

      申請單位：
小章
      統一編號：

      代表人：(負責人姓名)
      身分證字號：
      公司地址：
依財政部印花稅法第七條規定，於領據貼足補助金額千分之四之印花稅票
      聯絡電話：

      匯款金融機構：
      分行別：
      帳號：

中 華 民 國 年 月 日