附件2【申請書】
(能源管理系統及中央空調系統適用)
      申請序號(審核單位填)：
申請單位名稱：oooo股份有限公司(ooo旅館)	負責人：
觀光旅館業／旅館業／民宿登記證:□□□□□□□□□□
設置所在電號地址： / 郵遞區號□□□-□□ (市、縣) (區、市、鎮、鄉) (里、村) / (路、街) 段 巷 弄 號之 樓
聯絡人姓名： 聯絡人職稱： 聯絡電話： / 行動電話： E-mail：
申請品項（請勾選） / □中型工商業導入能源管理系統；預估建置經費（含稅）：__________________(元) / □大型工商業導入能源管理系統含空調效率監測功能）；預估建置經費（含稅）：_____________(元) / □中央空調系統(含冰水主機及周邊設備)；預估建置經費（含稅）：___________________(元)
補助款領取以電匯方式，請檢附存摺封面及填妥下列資料 / (限匯入申請者帳戶)金融機構： 銀行 分行 / 帳戶名稱： / 帳 號：□□□□□□□□□□□□□□
1.能源管理系統設置型態： □新安裝； □既有系統功能加強 / 1.1樓地板面積： 平方公尺(m2) / 1.2電表之電號(如場域有兩個(或)以上的電表號，請逐一列出) / 電號1:□□-□□-□□□□-□□-□ 電號2:□□-□□-□□□□-□□-□ / 1.3與台電簽的契約容量(如場域有兩個(或)以上的電表號，請逐一列出每一個電表(電號)契約容量) / 電號1:________kW 電號2:________kW / 1.4預定施工或銷售廠商名稱(如有多家請逐一填寫) ： / 1.5預定導入能源管理系統之功能說明： / ◎用電資訊可視化 是否包含總用電 □是 □否 / ◎自動化節能管理 (可複選) / 受控制設備為□空調 □照明 □其他(請敘明)___________________ / ◎空調效率監測(契約容量800kW以上申請者適用) / □安裝BTU meter(熱量計) / □分別加裝溫度計及流量計 / □其他(請敘明)_________________________ / 1.6預定用途：□需量管理 □設備排程控制 □以感測器資訊調整設備運轉模式 □其他(請敘明)_____ / 1.7過去一年用電歷史資料：□電費單 □台電網站下載 □台電臨櫃申請用電證明 / 用電量(如場域有兩個(或)以上電表用電，請合併加總)= kWh/年 / 1.8注意事項(請打勾以示了解) / □預定導入之元件、模組、控制器、軟體程式等須於完工驗收報告書詳述品名、數量、單價 / □上述之元件、模組、控制器等需於完工驗收報告書提供於場域安裝前、後之照片 / □軟體程式提供安裝於作業系統之位置及啟動後之顯示畫面 / □完工驗收報告書需有每15分鐘1筆，一日計96筆，資料連續長度達30日之用電資料報表 / □申請並獲補助通過之業者應配合本市之需求，協助提供能源管理系統之資訊及示範觀摩
2.中央空調系統： / □冰水主機1（冷凍噸: RT）、（壓縮機形式： ）、（機齡： 年）、（年運轉時數： ） / □冰水主機2（冷凍噸: RT）、（壓縮機形式： ）、（機齡： 年）、（年運轉時數： ） / 周邊設備：□冰水泵 □區域水泵 □冷卻水泵 □冷卻水塔 □散熱鰭片 □空調箱 □全熱交換器 / □小型送風機 □管路 □冰水機組連鎖控制系統最佳化 □空調效率監測 / □其他(請敘明) _________________ / 2.1預定施工或銷售廠商名稱(如有多家請逐一填寫) ：

申請單位（請蓋大小章）

【觀光旅館業營業執照、旅館業登記證或民宿登記證】
黏貼處
應蓋有與正本相符章及旅館事業單位之公司大小章

【能源管理系統/中央空調系統報價單】
報價內容請註明廠牌、規格、型號等資料
（請檢附於本頁）

【最近一期台電公司電費單影本】
黏貼處
申請單位與電費單用戶名不同者，須另出具租賃契約影本，或足資證明使用之文件，設備設置地址應與用電地址相同

備註：本表得依實際情形自行修改、擴充或刪減。
【中央空調系統設備改善規格及節電效益估算表】
改善後主機型式：□水冷式(容積式壓縮機)、□水冷式(離心式壓縮機)、□氣冷式(全機種) (請勾選)
改善項目		冷凍噸數(RT)	台數(台)	性能係數COP	耗電率 / (kW/RT)	運轉時數(hr/年)	負載率 / (%)	耗電量(度/年)	運轉電費(元/年)
項目符號		A	B		C	D	E	F	G
汰換冰水主機#1	改善前
	改善後
平均電價			元/度	節電量		度/年	節省費用		元/年
節能率			%	建置經費		元	回收年限		年

註：若改善項目有不同規格請自行複製表格，只需填寫灰底欄位

改善項目		馬力 / (Hp)	台數 / (台)	運轉時數(hr/年)	效率 / (%)	頻率 / (Hz)	耗電量 / (度/年)	運轉電費 / (元/年)
項目符號		A	B	C	D	E	F	G
冰水泵	改善前
	改善後
平均電價			元/度	節電量				度/年
節省費用			元/年	節能率				%
建置經費			元	回收年限				年

註：此表改善項目可填寫冰水泵、區域泵、冷卻水泵，若改善項目有2項以上請自行複製表格，只需填寫灰底欄位

改善項目		馬力 / (Hp)	台數 / (台)	運轉時數(hr/年)	效率 / (%)	頻率 / (Hz)	耗電量 / (度/年)	運轉電費 / (元/年)
項目符號		A	B	C	D	E	F	G
空調箱	改善前
	改善後
平均電價			元/度	節電量				度/年
節省費用			元/年	節能率				%
建置經費			元	回收年限				年

      註：此表改善項目可填寫空調箱或小型送風機，若改善項目有2項以上請自行複製表格，只需填寫灰底欄位